## 配置表
产品型号 | 产品名称 | 功率 | 输入电压 | 电池 | 色温 | 光通量/光效 | 光源 | 主体 | 压框 | 灯罩 | 反光罩 | 电缆线 | 开关 | USB | 防水等级 | 感应器 | 其他要求1 | 其他要求2 | 报价
JFS03-B1WB20 | S系列功率可调CCT投光灯 | 20W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | 遥控器 | / | 65 | 插拔红外和微波 | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 | 带插拔 | 9.5
JFS22-B1WB10 | S系列10W 无线开关投光灯 | 10W | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  |  |  | 9.5
JFS23-B1WB50 | S系列50W 无线开关投光灯 | 20/30/50W功率可调 | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  |  |  | 11.9
JFS05B-B1WA10 | S系列10W投光灯 | 10W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.2M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 12.8
JP00-B1WA10-001 | P系列10W经济款投光灯 | 10W | 110-130V | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 13.8
JFS05-B1WA10 | S系列减薄款10W投光灯 | 10W | 110-130V | / | 6500 | 90Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 13.9
JFS04-B1WB50 | S系列功率可调CCT投光灯 | 50W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | 遥控器 | / | 65 | 插拔红外和微波 | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 | 带插拔 | 14.5
JFS01B-B1WA20 | S系列20W投光灯 | 20W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.2M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 15
JFS26-B1WB100 | S系列100W 无线开关投光灯 | 80/100W功率可调 | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  |  |  | 16.5
JFS01B-B1WA20 | S系列减薄款20W投光灯 | 20W | 110-130V | / | 6500 | 90Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 16.8
JFS26-B1WA80LS | S系列80W带光感投光灯 | 80W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | 遥控器 | / | 65 | 光感 | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 17.8
JFS01B-B1WA10 | S系列10W（DOB宽压） | 10W | 127-220V | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 | / | / | / | 17.85
JFS26-B1WB100 | S系列功率可调CCT投光灯 | 100W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | 遥控器 | / | 65 | 插拔红外和微波 | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 | 带插拔 | 18.5
JFS26-B1WA100F | S系列非对称投光灯 | 100W | 220-240 | / | 4000 | 120lm/w | SMD5050+非对称透镜 | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | / | / | 65 | / | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 18.9
JP01-B1WA20-001 | P系列20W经济款投光灯 | 20W | 110-130V | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 19.6
JFS02B-B1WA30 | S系列30W投光灯 | 30W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.2M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 20.5
JFS02B-B1WA30 | S系列减薄款30W投光灯 | 30W | 110-130V | / | 6500 | 90Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 21.9
JP11-B1WA30-001 | P系列30W经济款投光灯 | 30W | 110-130V | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 23.5
JFS02B-B1WA20 | S系列20W（DOB宽压） | 20W | 127-220V | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 | / | / | / | 24.55
JFS02B-B1WA30 | S系列30W（DOB宽压） | 30W | 127-220V | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 | / | / | / | 25.66
JFS03B-B1WA50 | S系列50W投光灯 | 50W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.2M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 27.9
JFS01-B1WA10S30 | S系列快接款接线盒 | 10W | 220-240 | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | / | / | 54 | DC红外 |  |  | 28.8
JFS03B-B1WA50 | S系列减薄款50W投光灯 | 50W | 110-130V | / | 6500 | 90Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 29.9
JFS02B-B1WA30-S | 30W投光灯带PIR | 30W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 40cm线 (H05RN-F; 3Gx1 mm²) | / | / | 65 | PIR 感应角度：120° 感应范围：10米 | 要EMC、RoHS、LVD测试。 根据EN 13032-4进行光度数据测量（适用于LED）。 根据第2019/2020号法规进行ErP测试（或提供豁免依据） |  | 31
JP02-B1WA50-001 | P系列50W经济款投光灯 | 50W | 110-130V | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 31.6
JFS22-B1WB20 | S系列20W CCT投光灯 | 10/20W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 85LM/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | / |  |  | 32.8
JFS02-B1WA20S30 | S系列快接款接线盒 | 20W | 220-240 | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | / | / | 54 | DC红外 |  |  | 33.5
JFS27-B1WA150F | S系列非对称投光灯 | 150W | 220-240 | / | 4000 | 120lm/w | SMD5050+非对称透镜 | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | / | / | 65 | / | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 33.8
JFS03B-B1WA50 | S系列50W（DOB宽压） | 50W | 127-220V | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 | / | / | / | 36.68
JFS01B-B1WA20-Z | S系折叠支架工作灯 | 20W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 1.5M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 36.8
JFS03B-B1WA50-S | 50W投光灯带PIR | 50W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.4M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 37
JFX26-B1WA200F | X系列非对称投光灯 | 200W | 220-240 | / | 4000 | 120lm/w | SMD5050+非对称透镜 | 铝合金 | 金属 | 布纹玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | / | / | 65 | / | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 38.6
JFS04B-B1WA100 | S系列减薄款100W投光灯 | 100W | 110-130V | / | 6500 | 90Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 39.6
JFX26-B1WA250 | X系列2代250W投光灯 | 250W | 220-240 | / | 4000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | / | / | 65 | / | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 39.9
ZJ1-013 | 伞型三角支架单灯 | [15 empty] | 伞型三角支架，最高2米 |  | 39.9 | bar: 电缆线 to USB
JFX26-B1WA300 | X系列2代300W投光灯 | 300W | 220-240 | / | 4000 | 120lm/w | SMD | 铝合金 | 金属 | 玻璃 | 金属 | 1m H05 3*1.0mm² | / | / | 65 | / | 壳体表面防腐蚀处理，过盐雾测试；EFT抗干扰 |  | 41.8
JP03-B1WA100-001 | P系列100W经济款投光灯 | 100W | 110-130V | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 42.6
JFS03-B1WA30S30 | S系列快接款接线盒 | 30W | 220-240 | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | / | / | 54 | DC红外 |  |  | 42.8
JFS02B-B1WA30-Z | S系折叠支架工作灯 | 30W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 1.5M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 42.9
JFS23-B1WB30 | S系列30W CCT投光灯 | 15/30W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 85LM/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | / |  |  | 44.3
ZJ2-013 | 伞型三角支架双灯 | [15 empty] | 伞型三角支架，最高2米 |  | 45.5 | bar: 电缆线 to USB
JFS04B-B1WA100 | S系列100W（DOB宽压） | 100W | 127-220V | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.3M H05 3*1平方 | / | / | 65 | / | / | / | 48.56
JFS03B-B1WA50-Z | S系折叠支架工作灯 | 50W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 1.5M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 49.8
JFS04-B1WA50S30 | S系列快接款接线盒 | 50W | 220-240 | / | 6500 | 85LM/W | SMD | 铝合金 | / | 玻璃 | 吸塑 | 0.2M H05 3*1平方 | / | / | 54 | DC红外 |  |  | 56.9
JFS24-B1WB50 | S系列50W CCT投光灯 | 25/50W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 85LM/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | / |  |  | 57.17
JFS23-B1WC20S29 | S系列20W涂鸦感应投光灯 | 20W | 110-130V | / | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | / | / | / | 54 |  | 快接防水接头 |  | 61.8
JFS04B-B1WA100-Z | S系折叠支架工作灯 | 100W | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 1.5M H05 3*1平方 | / | / | 65 |  |  |  | 66.6
JFS26-B1WB100 | S系列100W CCT投光灯 | 50/100W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 85LM/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | / |  |  | 88.67
JFS01B-B1WA20-ZJ2-013-002 | S系列20W双灯 | 20W*2 | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 2M H05 3*1平方带英插 | / | / | 65 |  | 伞型三角支架，最高2米 |  | 99
JFS02B-B1WA30-ZJ2-013-002 | S系列30W双灯 | 30W*2 | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 2M H05 3*1平方带英插 | / | / | 65 |  | 伞型三角支架，最高2米 |  | 110
JFS03B-B1WA50-ZJ2-013-002 | S系列50W双灯 | 50W*2 | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 2M H05 3*1平方带英插 | / | / | 65 |  | 伞型三角支架，最高2米 |  | 128.5
JFS04B-B1WA100-ZJ2-013-002 | S系列100W双灯 | 100W*2 | 220-240 | / | 6500 | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 2M H05 3*1平方带英插 | / | / | 65 |  | 伞型三角支架，最高2米 |  | 146.8
JFS22-B1WB20 | S系列20W CCT投光灯 | 10/20W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 105-110 | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | /
JFS23-B1WB30 | S系列30W CCT投光灯 | 15/30W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 105-110 | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | /
JFS24-B1WB50 | S系列50W CCT投光灯 | 25/50W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 105-110 | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | /
JFS26-B1WB100 | S系列100W CCT投光灯 | 50/100W | 220-240 | / | 3000/4000/6000 | 105-110 | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.15M H05 3*1平方 | 纽子开关 | / | 65 | /
JFS22-B1WB10 | S系列10W 无线开关投光灯 | 10W | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  | 调试过认证版
JFS23-B1WB50 | S系列50W 无线开关投光灯 | 20/30/50W功率可调 | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  | 调试过认证版
JFS26-B1WB100 | S系列100W 无线开关投光灯 | 80/100W功率可调 | 220-240 |  | CCT | 100Lm/W | SMD | 铝合金 |  | 玻璃 | 吸塑 | 0.6M H05 3*1平方 | 扭子开关 | / | 65 |  | 调试过认证版